BRACKET

1. 기    능

본기기는 컬럼스피커용 브라켓으로, 다양한 각도로 설치가 가능하다.

2. 기기 특성

- 재질	: STEEL

- 허용 하중	: 15Kg

- 외형규격(WxH)mm	: 120 x 105

- 무게	: 595g