BRACKET

1. 기    능

본기기는 폴마운트형 브라켓으로 스피커를 장착하여 다양한 각도로 설치가 가능하다.

2. 기기 특성

- 재질	: STEEL

- 허용 하중	: 20Kg

- 외형규격(WxH)mm	: 105 x 200

- 무게	: 1.25Kg